**GAP KARAÇALI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**38 SINIF İDARE ODALARI VE KORİDOR ONARIM VE BOYAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1.** Sınıf, İdare Odaları ve Koridorların onarımı

2. Sınıf 1.70, İdare Odaları ve Koridorların Yerden 1.50 cm yüksekliğe kadar boyanması

3. Silikonlu, silinebilir boya kullanılacaktır.(Nefes alan ,Antibakteriyel Boya)

1. Onarım yapılan yerlere Saten alçı ve Köşebend kullanılacaktır.
2. Zımpara çekilecektir.
3. 2 kat boya yapılacaktır.
4. Kullanılacak malzeme komisyon onayından geçmek zorundadır.
5. Kullanılacak malzemeler yükleniciye ait olacaktır.
6. Kullanılacak malzeme ve işçilik fiyatları yükleniciye ait olacaktır.
7. İş Güvenliğiyle ilgili bütün tedbirler yüklenici firma tarafından alınacaktır.

**Not:**

**1-Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki kısma teklif verilmek zorundadır.**

**2-Teklif zarfı üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.**

**3-Teklifler Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Posta ile gelen teklifler kabul edilmeyecektir. 4-Fiyatlar KDV hariç yazılacaktır.**

**5-Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. Firma kaşesi okunaklı olacaktır.**

**6-İşin Teslim süresi 5 gündür.**

İDARE